温州市鹿城实验幼儿园

招 标 文 件

招 标 编 号：ZJCJ-H18012601

招 标 项 目：分体式空调采购及安装

招 标 方 式：公 开 招 标

招  标  人： 温州市鹿城实验幼儿园

招标代理：浙江创嘉项目管理有限公司

二〇一八年一月

目    录

浙江创嘉项目管理有限公司关于温州市鹿城实验幼儿园分体式空调采购及安装项目的公开招标公告	2

投标邀请函	4

第一部分    投标人须知	5

一、  说明	5

二、 招标文件	5

三、 投标文件的编制	6

四、 投标文件的递交	8

五、 开标和评标	9

六、 授予合同	11

第二部分   合同主要条款	13

第三部分   附件	16

第四部分   招标内容及要求	30

第五部分   评标原则及方法	35

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

# 浙江创嘉项目管理有限公司关于、温州市鹿城实验幼儿园分体式空调采购及安装项目的公开招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江创嘉项目管理有限公司受、温州市鹿城实验幼儿园委托，就分体式空调采购及安装项目进行公开招标方式采购，欢迎国内合格的投标人前来参加。

- 项目编号: ZJCJ-H18012601

- 项目概况（详情请见采购内容）：

| 序号 | 采购内容 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空调采购及安装 | 25万元 |

三、投标人资格要求：

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

  - 投标人必须具有相应经验范围（以营业执照为准）；

  - 投标人须具有制造商合法有效授权；

  - 本项目不接受联合体投标。

四、文件发售时间及地点等：

1、文件发售时间：2018年1月30日起（每日08:30时-11：30时，14时30分-16时30分，截标2018年2月   日之前报名、购买谈判文件均有效，未购买谈判文件的潜在供应商拒绝参加。）

2、获取文件地点：温州市车站大道天和大厦A幢1501

3、文件售价(元)：500(售后不退)

五、开标时间：2018年 2月28日09:30分整

六、投标文件提交地点：浙江创嘉项目管理有限公司会议室（温州市车站大道天和大厦A幢1501室）

七、开标时间：2018年 2月28日09:30分整

八．开标地点：浙江创嘉项目管理有限公司会议室（温州市车站大道天和大厦A幢1501室）

九、投标保证金及交付方式：

▲人民币柒仟伍佰圆整。必须在投标文件递交截止时间前以现金形式密封递交至开标地点。

十、其他事项：

1、购买公开招标文件时须提交的文件资料：

a) 法人代表授权书或报名单位介绍信（原件）；

b) 企业法人有效营业执照副本（复印件加盖公章）。

d)供应商认为需要提供的其他资料。

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

联系方式

采购人：温州市鹿城实验幼儿园

联系人：何老师 13777777921

招标代理机构：浙江创嘉项目管理有限公司

联系人：吴先生

联系电话：0577-89502089、15158572233

传真：0577-85957565

温州市鹿城实验幼儿园

浙江创嘉项目管理有限公司

2018年1月 30日

# 投标邀请函

：

浙江创嘉项目管理有限公司受、温州市鹿城实验幼儿园委托，就所需分体式空调采购及安装项目以公开招标方式进行采购活动，特邀请贵单位参加投标，请按招标文件的要求认真准备按时前来投标。

- 招标编号：ZJCJ-H18012601

- 项目名称：分体式空调采购及安装

- 采购内容：分体式空调采购及安装（具体要求见招标文件第四部分）

- 招标文件发售时间：2018年1月30 日起（8：30-11：30，14：30-16：30，截标之前报名、购买招标文件均有效，未购买招标文件的潜在投标人拒绝参加投标。）

招标文件发售价格：人民币500元（售后不退）。

招标文件发售地点：温州市车站大道天和大厦A幢1501

- 投标保证金：

▲人民币柒仟伍佰圆整。必须在投标文件递交截止时间前以现金形式密封递交至开标地点。

- 投标文件递交截止时间：▲2018年2月 28日 09:30分整；

递交地点：浙江创嘉日项目管理有限公司会议室（温州市车站大道天和大厦A幢1501）

开标时间：▲2018年 2月28  09:30分整；

开标地点：浙江创嘉项目管理有限公司会议室（温州市车站大道天和大厦A幢1501）

- 采  购  人：温州市鹿城实验幼儿园

电话 / 传真： 13777777921

联   系  人：何老师

招标代理机构：浙江创嘉项目管理有限公司

电话 / 传真：15158572233、0577-85902089/0577-85957565

联  系  人： 吴先生

温州市鹿城实验幼儿园

浙江创嘉项目管理有限公司

2018年1月

# 第一部分    投标人须知

# 一、  说明

- 本次招标是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- ▲合格投标人

  - ▲符合《中华人民共和国政府采购法》投标人参加政府采购活动应当具备的条件；

  - ▲投标人必须具有相应经验范围（以营业执照为准）；

  - ▲投标人须具有制造商合法有效授权；

  - ▲本项目不接受联合体投标。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

# 二、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期十五天前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修  改，并在采购指定信息发布媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在采购指定信息发布媒体上发布变更公告。

  - 投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

# 三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由技术资信标和商务标两部分构成：

- 技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 | 附件一 |
| 2) | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3) | ▲资格证明文件 |  |
| a | 法定代表人授权书 | 附件六 |
| b | 企业/事业单位法人有效营业执照副本和税务登记证 |  |
| c | 制造商授权证明材料 |  |
| 4) | 资信证明文件（本部分为技术资信分评分内容，各投标人根据自身情况提供） |  |
| a | 所获得荣誉情况 |  |
| b | 其他投标人认为可以体现自身实力的证明材料 |  |
| 5) | 设备清单 | 附件五 |
| a | 投标设备供货清单及技术响应表（不含价格） |  |
| b | 随机备品备件和专用工具清单 |  |
| c | 所需主要部件、关键元器件和原料清单及保修期 |  |
| 6) | ▲所投货物性能、技术、结构和质量水平的详细描述，可附货物的样本，但不能仅以样本代替 |  |
| 7) | 同类业绩及证明材料 |  |
| a | 投标人2014年1月1日以来分体式空调项目业绩表 | 附件七 |
| b | 业绩证明材料 |  |
| 8） | 详细实施方案（包括但不限于供货计划、施工组织、时间管理、人员投入） |  |
| 9） | 项目服务人员汇总表(格式自拟） |  |
| 10) | 投标人基本情况 |  |
| a | 投标供应商情况表 | 附件八 |
| b | 公司技术力量和合作方技术支持情况 |  |
| 11) | 售后服务保障措施 |  |
| 12) | 投标人需要说明的其他文件和说明 |  |

说明：

- 投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 投标人可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照等若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

（2） 商务（报价）标

- 投标报价一览表                            （附件二）

- 投标分项报价表                            （附件三）

  - 投标文件格式

  - 投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不得以活页形式装订投标文件；

  - 商务标必须有封面及封底；

  - 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

  - 投标文件须密封于不透明的标函袋中。

- 投标报价

  - 投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、现场管理费、材料等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

  - 投标人必须按第三部分附件的投标一览表（统一格式）的内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

  - ▲投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含投标报价调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 最低投标报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

  - ▲投标人须提供由投标单位提交的投标保证金，否则招标人将不接受其投标。

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与招标人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

- 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - ▲投标人应提供技术资信标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册，且应单独包装。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - ▲投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明 “技术资信标”、“商务标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人(或其授权代表)签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、招标编号，并注明“开标时启封”字样。

  - ▲如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

# 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲投标人如是法定代表人参加投标的，同时递交投标保证金收据(原件及复印件)、法定代表人有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格；

  - ▲投标人如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金收据(原件及复印件)、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格。

  - ▲法定代表人授权书原件、企业/事业单位法人营业执照复印件（如法定代表人参加）如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买招标文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

# 五、 开标和评标

- 评标委员会

招标人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 招标人按招标文件规定的时间、地点开启技术资信标。开标前，首先检查技术资信标的密封情况，确认无误后开启技术资信标。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据法律、法规和招标文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标人有效身份证件（原件）、企业法人营业执照复印件及投标保证金收据以及合格投标人条款所要求的内容进行审查，以确定是否具备投标资格。▲经审查确认通过的“技术资信标”由评委进行综合评审，审查确认未通过的“技术资信标”不予评审。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未加盖单位公章、无法定代表人签字（或其授权代表）签字（或盖章）的；

- 明显不符合招标文件中主要技术规格、技术资信标准的；

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 在技术资信标中出现投标报价的；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 投标人提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 开启商务标

- 开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信标得分情况。

- 检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

- 开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

  - “商务标”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

- 如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - 投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的，视评审具体情况，评标委员会将根据相关法律法规及文件规定做出按原采购方式继续进行采购活动的决议。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术资信得分得分高的排序第一。

  - 中标候选人中如有放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名之后的中标候选人按排名顺序依次递补为中标人。

  - 招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低投标价中标。

  - 评标细则详见 “评标原则及方法”。

# 六、 授予合同

- 最终审查

  - 评审结束后，招标人将对评标委员会推荐的中标候选人进行最终审查，审查内容主要是中标人是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

  - 如果审查通过，招标人将把中标合同授予该中标人，如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标，并依次选择其他中标候选人进行类似审查。若排名后续的中标候选人审查仍未通过，此次招标失败，应重新组织招标。

  - 评标委员会确定的中标候选人经招标人审查合格后在采购指定信息发布媒体上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

  - 公示期结束后，招标人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，同时提交履约保证金。

  - 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

  - ▲中标投标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本复印件报招标代理机构备案。

- 履约保证金

  - 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向买方提交合同总价10%的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金自合同签订之日起至供货完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，买方应及时将履约保证金无息退还给卖方。

- 招标代理服务费

  - 本次招标，采购代理服务费按固定收费柒仟伍佰元整收取,由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。

  - 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

# 第二部分   合同主要条款

需方：

供方（成交人）：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循                    空调[项目编号：                   ] 项目的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

- 采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总计（人民币）:               大写:

注：本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及发运到指定地点等货物伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

- 交（提）货时间、地点、方式：供方于合同签订后          个日历天内将货物送至以下指定地点              交由需方指定人  1、供方应在交货前向需方提供交货计划；2、运输、保险和装卸的费用由供方承担。

- 验收标准及提出异议时间：

      - 验收标准：

- 装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它随箱的技术资料；

- 供方保证一次开箱合格率大于98%（百分之九十八）。

      - 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，供方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达需方指定地点，相关费用由供方承担。

      - 供方保证向需方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。需方在清点时如发现缺失，供方应在接到需方通知后七日内予以补足。

      - 在双方签署验收证书后三十日内，如果需方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），需方有权要求供方免费更换有缺陷的货物或部件。需方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知供方，供方应在收到需方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由供方承担。

      - 需方应将货物验收单同发票一起入账，作为需方执行了政府采购的凭证。

- 质量标准及保修：

  - 供方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为需方提供符合或高于国家标准的服务。

  - 供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合需方在采购时提出的工作需要。

  - 货物的保修期         ，自双方签署货物验收单之日起算。

  - 如因设备在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方不负保修责任，供方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由需方负担。

  - 如因供方提供的货物有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由供方承担。

  - 在合同货物保修期内，如果由于供方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给需方造成损失，供方应负责赔偿。

- 付款方式与结算：在合同签订前供方提供合同总金额10%的履约保证金，如供方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则需方有权拒签合同；在合同签订后，需方支付供方合同总价的30%；设备到场并经验收合格后，支付至合同款总额的60%；安装完毕并验收合格后支付至合同总额的97%（供方需开具全额发票）并无息退还履约保证金，剩余3%转为质量保证金。验收合格日期满一年后，7个工作日内采购方支付质量保证金。

- 违约责任

    - 如果供方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在供方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行合同规定的任何其他义务时，需方有权并直接向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

    - 在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失。

    - 在需方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失。

    - 供方同意退货，并按合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用。

    - 需方有权部分或全部解除合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

  - 如果供方在收到需方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

  - 如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额 1% 向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的 5% ，逾期超过 5 日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

  - 如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额 5% 的违约金。

  - 货物为假冒伪劣产品的，供方应按照合同金额双倍赔偿给需方造成的损失。

    - 因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：1、双方协商解决（  ）；2、向采购机构反映（  ）；3、提请仲裁委员会仲裁（  ）；4、向******人民法院提起诉讼（  ）。

6、 其他约定事项：任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

- 本合同一式三联，供方、需方、采购机构各一联，由供方在合同生效后三日内向采购机构上报。

- 本合同经供需双方签字、盖章后生效。

| 需方（签章）： | 供方（签章）： |
| --- | --- |
| 法人或授权人（签字） | 法定或授权人（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

# 第三部分   附件

附件一

投 标 函

：

温州市鹿城实验幼儿园：

浙江创嘉项目管理有限公司：

根据贵方为             项目（招标编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日    期

附件二

投标报价一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 投标内容 | 投标报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （大写）人民币： （小写）￥ |  |

说明：

1. ▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、现场管理费、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

2. ▲不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

投标分项报价表

项目编号：                                  　　　　　               （价格单位：元人民币）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |
| 售后服务费等 |  |
| 税金 |  |
| 现场管理费（投标报价的1%） |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容；

2、此表的合价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致；

3、中标人需支付现场管理费（投标报价的1%）给现场装修施工单位。

4、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白；

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

技术规格、商务条款偏离表

投标人名称：                                          招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

（1）投标设备供货清单（不含价格）

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室 外 机 | 台 |  |  |  |
| 2 | 室 内 机 | 台 |  |  |  |
| 3 | 室内控制器 | 只 |  |  |  |
| 4 | 控制器 | 只 |  |  |  |
| 5 | 冷 媒 管 | 米 |  |  |  |
| 6 | 配置件 | 室外机支撑架等固定材料（副） |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |
| 8 | 随 机 文 件 |  |  |  |  |

附注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价；

2. 投标供应商在投标时，应对所供设备的包装方式给与具体说明；

3. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写成套供货清单一览表；

4. 不同规格的空调须分别填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

招标编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.投标供应商可按以上表格形式进行复制；

2.不同规格的空调须分别填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

（3）所需主要部件、关键元器件和原料清单

及保修期

招标编号：

| 序 号 | 名 称 | 型号规格 | 品牌和产地 | 质量保证期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压 缩 机 |  |  |  |
| 2 | 控 制 板 |  |  |  |
| 3 | 四 通 阀 |  |  |  |
| 4 | 冷 媒 管 |  |  |  |
| 5 | 铜 管 |  |  |  |
| 6 | 铝翅片 |  |  |  |
| 7 | 室内机风机、 电机 |  |  |  |
| 8 | 遥 控 器 |  |  |  |
| 9 | 各种传感器、 控制器 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

附注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价；

2. 投标供应商在投标时，应对所供设备的包装方式给与具体说明；

3. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写成套供货清单一览表。

4. 不同规格的空调须分别填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件六

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州市鹿城实验幼儿园：

浙江创嘉项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的             （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

（2）投标人营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）

附件七

投标人2015年1月1日以来同类空调投标业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 业主单位全称 | 使用单位联系人电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：▲1.所列业绩必须提供证明材料：提供完整合同复印件及中标通知书和中标公示网页，三者缺一不可，否则视为无业绩。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件八

投标人资格声明（作为代理）

1.   名称及概况

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年该货物主要客户的名称地址：

列表详细说明

4.   同意为投标人制造货物的制造商名称

5.  在温州市固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其他。

6.  以下资料，如果代理商有的话请提供：

（1）持证安装人员         人，专职质量检验人员          人，

（2）机械、电气工程技术人员          人，

其中：高工          人，工程师       人，

（3）技术负责人姓名、职称

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务：                                  传真：

授权代表人签字：                                        电话：

签字日期：                                              电子邮件：

# 第四部分   招标内容及要求

一、总则

    - 投标人所投货物必须达到招标文件所规定的使用功能及要求（招标文件内另有说明的除外）。若招标文件未明确提出要求，则硬件设备采用该品牌的标准配置，且投标人需提供配置清单。

    - 采购的设备必须依据国家有关的设计规范、标准。

    - 所涉及设备的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到招标人认可，投标方应使选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

    - ▲本采购项目为温州市鹿城实验幼儿园空调项目，包括图纸深化（结合精装修设计图纸）、设备的供货、设备安装调试(制冷剂、风管、风口、安装费等)、技术支持及售后服务等。投标人必须根据自己的技术和商务优势对其中全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。

    - 本次招标推荐品牌分别为：格力、美的、松下及同档次及以上品牌空调。

  - 采购清单

1.设备清单

| 楼层 F | 房间（区）名 | 面积 M2 | 配置机型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 小班活动室1 | 56 | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 小班寝室1 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 小班活动室2 | 56 | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 小班寝室2 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 大班活动室1 | 89 | 5P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 大班寝室1 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 大班活动室3 | 70 | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 大班寝室3 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 大班活动室2 | 71 | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 大班寝室2 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 一楼 | 厨房清洗区 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 小小班活动室3 | 56 | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 小小班寝室3 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 小小班活动室4 | 56 | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 小小班寝室4 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 中班活动室1 | 89 | 5P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 中班寝室1 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 中班活动室2 | 71 | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 中班寝室2 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 中班活动室3 | 70 | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 中班寝室3 |  | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 二楼 | 烹饪室+就餐区 | 44 | 5P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 三楼 | 美术室兼陶艺室 | 43 | 5P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 三楼 | 木工室 | 27 | 3P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 三楼 | 乐高室 | 45.5 | 5P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 三楼 | 科学馆 | 44 | 5P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 三楼 | 大会议室+扩建走道 | 200 | 5P风管机 | 台 | 1 | 已有4台5P卡机 旧机 |

- 材料清单（根据现场实际用量计算）

| 序号 | 类别 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3P铜管+含保温水管 | 300 米 |
| 2 | 5P铜管+保温水管（含旧机四台） | 150米 |
| 3 | 3P工作台 | 20副 |
| 4 | 5P工作台（含旧机四台） | 11副 |
| 5 | 打孔（含旧机四台） | 65个 |
| 6 | 旧机安装调试费(含风口） | 4套 |

三、详细参数及要求

1 空调设计相关参数

所有合同中提供的设备应能符合下列的工地条件，因此，当卖方选用设备时，应考虑这些工地条件。

温州市位于亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润。

室外气象参数

夏季空调室外计算干球温度：33.8℃     夏季空调日平均室外计算干球温度29.9℃

夏季通风室外计算干球温度：31.5℃     夏季空调室外计算湿球温度28.3℃

冬季空调室外计算温度：1.4℃          夏季通风室外计算相对湿度 ：72%

冬季空调室外计算相对湿度：76%

2空调系统设计

▲1）本工程所采用的壁挂机、吸顶机，能效等级必须达到国家三级能效及以上。

▲2）本工程所采用空调参数不得负偏离，否则按废标处理。

3）本项目供应商须现场踏勘，了解安装场地限制条件。

空调室外机必须按采购人及设计要求放置在空调室外机专用位置。

4）各供应商在考虑安装施工的方便性和其他管线的相关性及以后使用维修的方便性问题，在保证原系统设计方案的情况下，可以对图纸进行优化。

空调设备主要的技术要求

| 3P吸顶机空调：20台 |
| --- |
| 定频/变频 | 定频 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 空调类型 | 四面出风吸顶式 |
| 能效比 | 3.08 |
| 能效等级 | 3级 |
| 制冷量（W） | 7200 |
| 额定功率（W) (电辅热W) | 2340（1000电辅热） |
| 制热量（W） | 7700 |
| 制热功率（W) | 2480+2100 |
| 噪音db(A)（室内） | 39-45-49 |
| 噪音db(A)（室外） | 55 |
| 循环风量 | 1300 |
| 控制方式 | 遥控 |

| 5P吸顶机空调：6台 |
| --- |
| 定频/变频 | 定频 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 空调类型 | 四面出风吸顶式 |
| 能效比 | 3.08 |
| 能效等级 | 3级 |
| 制冷量（W） | 12000 |
| 额定功率（W) (电辅热W) | 3896（1260电辅热） |
| 制热量（W） | 13000+2700 |
| 制热功率（W) | 4200+2700 |
| 噪音db(A)（室内） | 43-49-52 |
| 噪音db(A)（室外） | 58 |
| 循环风量 | 2000 |
| 控制方式 | 遥控 |

| 5P风管机空调：1台 |
| --- |
| 定频/变频 | 定频 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 空调类型 | 四面出风吸顶式 |
| 能效比 | 2.86 |
| 能效等级 | 3级 |
| 制冷量（W） | 12000 |
| 制冷功率（W) | 4190 |
| 制热量（W） | 14000 |
| 制热功率（W) | 4450+3300 |
| 噪音db(A)（室内） | 34-45-48 |
| 噪音db(A)（室外） | 58 |
| 循环风量 | 2000 |
| 控制方式 | 遥控 |

备注：中标人所投品牌的档次明显低于招标推荐品牌，或所投品牌的技术参数不符合招标要求及设计要求，或没有响应招标人推荐品牌的，招标人有权要求中标人更换成推荐品牌中的任一品牌，且中标价格不变。

四、对于本次采购的综合说明：

- 招标人及代理公司不统一组织现场踏勘工作。若投标人须现场踏勘进一步确认的，投标人在报名后自行联系招标人进行踏勘工作（地址：鹿城区信河街三官殿巷129号   ）。

- 供货地点及方式：运送至业主指定地点并完成安装调试工作。中标人承担组织物流配送，自行承担配送及安装费用；并应提供免费的货物退换服务。

- 采购人要求产品完成交货、调试，交付使用的期限为2018年3 月15日前。

- 质保期限：空调质保期不得低于6年。在质保期内，应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。国家有相关规范要求的，或货物上标明的质量保证期超过以上规定期限的，以国家有相关规范要求的或标明的质量保证期为准。

- 投标人中标后，需支付投标总价的1%给现场装修施工单位，配合装修施工单位进行安装工作。

- 投标人中标后，采购人拥有中标产品的所有权和使用权。若出现任何形式的知识产权或所有权侵权纠纷事件，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 其他要求

- 招标人保留在一定范围内调整协议采购数量的权力，定点供应商协供货时应予认可。

- 中标人在协议期内如果发生重大企业变更，招标方有权取消其中标资格。

# 第五部分   评标原则及方法

参照《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信标得分情况，之后开商务标；对商务标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本评标办法采用百分制综合评估法，技术资信部分70分，商务部分30分。按照招标文件的各项因素进行综合评审后，在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序。

五、评分细则

1、技术资信分的评定（70分）

本次招标技术资信评分的评定由各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员统一确定得分档次后各自独立评分，如某张票的一个因素项目超过规定的分值范围，则该张票无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合实力 | 8分 | 从企业规模、技术力量、产品信誉等方面进行评议、打分 |
| 投标品牌综合实力 | 12分 | 根据投标品牌空调制造商、规模、认证情况、信用等级、获得荣誉、品牌知名度、市场评价等情况，比较打分。 |
| 功能特性 | 内外机噪音指标 | 3分 | 对提供产品的噪音指标情况等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
|  | 压缩机综合性能 | 8分 | 对提供产品的压缩机的型式与综合性能的优越性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
|  | 制冷功率、制冷量、制冷/制热功耗 | 5分 | 对提供产品的制冷性能、单位制冷/制热功耗指标（EER/COP值）等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
|  | 综合技术参数 | 9分 | 对提供产品的功能特性、技术参数等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分。 |
|  | 环保、节能减排 | 3分 | 对提供产品的环保、节能等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
| 投标人2015年以来同类空调投标业绩 | 8分 | 单项合同金额大于等于100万元，每个得1.5分，单项合同金额大于等于50万元的，每个得1分，（政府采购类中标业绩提供中标通知书复印件加盖公章，其他类业绩提供合同和发票（缺一不可）复印件加盖公章。原件备查）。不重复计分，本项最多得8分。 |
| 售后服务 | 售后服务网点 | 4分 | 温州地区有得4分，其他不得分。（以工商营业执照为准） |
|  | 售后服务承诺 | 6分 | 包括保修、服务标准、人员配备、故障响应修复时间、响应方式，零配件和维修备品备件的供应保障措施等。 |
|  | 质保期 | 4分 | 整机免费质量保修期不得少于六年，每增加一年加1分，最多加4分。 |

2、商务评分（30分）：

满足招标文件要求且最低投标报价为评标基准值，其余投标人投标报价与该基准值对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准值时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准值/投标人投标报价）×30（保留小数2位）

3）▲采购预算为25万元。投标人报价若超过采购预算，则做无效标处理。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术资信得分得分高的排序第一。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。排名前二的中标候选人中如有放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名后续的中标候选人按排名顺序依次递补为中标人。

七、确定中标人

评标结束后，招标人将在采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。